Kvalitetsmanual

Innehållsförteckning:	Sidnummer

1.	Bakgrund, policy.		 2

2.	Referenser.		 2

3.	Definitioner.		 2

4.	Kvalitetssystemets uppbyggnad.		 2

(5.	Intern-rutin manualer.		11)

6.	Bilagor.		26

Adress:

Norrskensbacken 11

146 46 TULLINGE

Telefon	 08-778 46 36

Mobiltele	     0705-64 65 18

Telefax	C/O  08-778 17 10

| Rev. | Dat. | Revision / sidan | Ansvarig | Sign |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 00.51 | Logikschema och Sankeydiagram / 12 | B.Lundholm | Lu |
| 2 | 05.30 | Återgång till enskild firma | B.Lundholm | Lu |
| 3 | 06.14 | Cadd-policy tillkommer | B.Lundholm | Lu |
| 4 | 06.14 | Cadd-policy tillkommer | B.Lundholm | Lu |

1.	Bakgrund, policy

1.00001	Firma process- och Energikonsult Lundholm (IPREL) har som målsättning att utföra projektering och konstruktion av industriella anläggningar, med optimal kvalitetsnivå, säkerhet och tillgänglighet, enligt de riktlinjer och exempel som redovisas i den presentation av firman som kunderna får (bilaga 6.1).

1.00002	Medlet för att uppnå denna nivå är denna kvalitetsmanual.

1.00003	Uppläggningen av denna kvalitetsmanual är medvetet utformad efter samma mall som ISO 9001.

2.	Referenser

2.00001	I arbetet beaktas de normer som gäller för respektive projekt eller konstruktion.       Se även punkt 4.4.1.

3.	Definitioner

3.00001	I relation till ISO 9001 gäller denna manual enbart för tjänster.

3.00002	Med leverantör menas såväl leverantör av komponenter, som leverantörer av tjänster (entreprenörer).

4.	Kvalitetssystemets uppbyggnad.

- Företagsledningens ansvar

4.2	Kvalitetssystemets uppbyggnad

4.3	Kontraktsrutiner

4.4	Konstruktionsstyrning

4.5	Dokumentstyrning

4.6	Inköp av tjänster och komponenter

4.7	Produkter som tillhandahålls av beställaren

4.8	Komponentidentifiering

4.9	Processtyrning

4.10	Kontroll och provning

4.11	Kontroll-, mät- och provningsutrustning

4.12	Kontroll- och provningsstatus

4.13	Behandling av avvikande produkter

4.14	Korrigering av avvikande produkt

4.15	Hantering, lagring, förpackning och leverans

4.16	Kvalitetsdokument

4.17	Intern och extern kvalitetsrevision

4.18	Upplärning

4.19	Service och underhåll

4.20	Hjälpmedel och statistiska metoder

4.1	Företagsledningens ansvar

4.1.1       	Kvalitets Policy

- Detta dokument är en redogörelse för de rutiner som skall följas i det dagliga arbetet för att säkerställa uppfyllandet av avsedd kvalitetsnivå.

4.1.1002	De rutiner som i det följande beskrivs är huvudsakligen på fyra nivåer:

-	Administrativa rutiner 				(4.1.1.1)

-	Projekterings rutiner 				(4.1.1.2)

-	Byggnads/Installations rutiner		(4.1.1.3)

-	Gransknings och provnings rutiner		(4.1.1.4)

4.1.1.1	Administrativa rutiner inkluderar:

-	Anbudsgivning/Offerering			(4.1.1.101)

-	Undertecknande av kontrakt			(4.1.1.102)

-	Planering av uppdrag				(4.1.1.103)

-	Projektmöten					(4.1.1.104)

-	Dokumenthantering				(4.1.1.105)

-	Kontorsrutiner					  -se (5.1)

4.1.1.101	Anbudsgivning/Offerering			Se  4.3 och 5.2.

4.1.1.102	Undertecknande av kontrakt		Se 4.3 och 5.3.

4.1.1.103	Planering av uppdrag			Se 5.2 och 5.4.

4.1.1.104	Projektmöten

Projektmöten är en viktig del av koordinationen vid större kontrakt som omfattar flera entreprenörer och/eller leverantörer. Syftet med projektmöten är att:

-	insamla information, koordinera resurser och fastställa ansvar för 	genomförande

-	fastställa avvikelser och ansvar för deras korrigering

-	lösa praktiska problem i samarbetet mellan olika entreprenörer

-	koordinera samordningen mellan olika entreprenörer

-	vara kontrollstation vid fastställande av etappmål och kvalitetsmål

Projektmöten skall normalt hållas varje månad under projekteringsfasen och varje vecka under byggnad/Installation.

4.1.1.105	Dokumentstyrning 		Se 4.5 och 5.5.

Efter fullföljt projekt skall det överlämnas till uppdragsgivaren eller huvudentreprenören.

4.1.1.2	Projekteringsrutiner		Se 4.1.1.104, 4.4, 4.5 och 5.4.

4.1.1.3	Byggnads/Installations rutiner inkluderar anskaffning/inköp av material och tjänster samt övervakning/kontroll av bygge och installationer.

Se 4.1.1.104, 4,6, 4.10 och 4.11.

- Gransknings och provningsrutiner inkluderar kontroll och provning enligt 4.10, 4.11 och 6.1 sidorna 7 & 8. 		Se även  4.1.1.104 ovan.

4.1.2       	Organisation

4.1.2.1	Ansvar och förpliktelser.

4.1.2.101	Ansvaret för allt arbete som firman åtar sig ligger på Björn Lundholm.

4.1.2.102	Även för eventuella underleverantörer förbinder sig IPREL att gentemot kunden ansvara för kvaliteten, oavsett hur hans andrahandskontrakt med underleveran-tören ser ut.

4.1.2.103	För underleverantörer som kunden av administrativa skäl vill att IPREL skall ta hand om, friskriver sig IPREL från processansvar, om annat ej avtalas och inskrives i kontrakt. För kvalitativ nivå tar IPREL ansvar, förutsatt att IPREL även får ansvar för styrmedel och kontroll.

4.1.2.104	Konsultansvarsförsäkring på 10 miljoner finns.

4.1.2.2	Verifiering av personal och övriga resurser

4.1.2.201	Verifiering och auditering av personal skall utföras av från firman fristående person/organisation så länge IPREL är helt beroende av Björn Lundholm som ensam ägare och arbetskraft. -Se även 4.17.

4.1.2.3	Ansvarig arbetsledare

4.1.2.301	Se 4.1.2.1 ovan.

4.1.3       	Organisationell översyn.

4.1.3001	Björn Lundholm har ansvaret för att löpande tillse att firmans organisation och bemanning överensstämmer med aktuell arbetsbelastning.

4.1.3002	När behov finns skall firman förstärkas med kompetent personal för aktuell arbetsuppgift. Se även 4.1.2.1.

4.2	Kvalitetssystemets uppbyggnad.

4.2.1       	Styrmedel i kvalitetsarbetet.

4.2.1001	IPREL har för kvalitetsarbetet framtagit ett antal standardrutiner enligt följande som också överensstämmer med 4.1.1002:

-	Administrativa rutiner				(4.1.1.1)

-	Projekteringsrutiner				(4.1.1.2)

-	Byggnads/Installations rutiner			(4.1.1.3)

-	Gransknings/Provnings rutiner			(4.1.1.4)

4.3	Kontraktsrutiner

4.3.1       	Offertarbete och kontrakt.

4.3.1001	Arbetets genomförande skall bedrivas enligt uppgjort avtal med kunden.

För att underlätta för kunden att välja kontraktsform har IPREL framtagit 5 olika "kontraktstyper" som exempel på vad kunden kan kräva av konsulten, och konsulten kan kräva av kunden. Dessa återfinns som bilagorna 6.21, 6.22, 6.23, 6.24 och 6.25.

4.3.1002	För såväl kunden som konsulten är det viktigt att från början definiera arbetets omfång och typ av arbete som konsulten skall utföra. Detta har exemplifierats på kontraktstyperna 1 - 4.

4.3.1003	Det ligger normalt i kundens intresse att få definierat på månadsfakturan vilken typ av arbete som fakturan gäller vid fullgörande av uppdrag som omfattar flera faser av genomförande.  Detta exemplifieras av den uppdelning av arbetsupp-gifter som gjorts i kontraktsförslagen 1 -- 4, där bokstavsbeteckningar för varje separat arbetsuppgift även skall anges vid faktureringen

4.3.1004	Se även 5.2 och 5.3.

4.4	Konstruktionsstyrning.

4.4.1       	Allmänt

4.4.1.1	Eget arbete.

4.4.1.101	IPREL skall för uppdragets genomförande iaktta alla normer och  bestämmelser som är giltiga för uppdragets genomförande. Med hänsyn till kundens intressen skall IPREL dock alltid redovisa konsekvenser av normernas inverkan på dimen-sionering, säkerhet och miljö.

4.4.1.2	Samarbete med kunden.

4.4.1.201	I det fall kunden vill ha en billigare eller enklare lösning skall IPREL vara behjälplig för att inom de ramar som myndigheter uppsatt finna denna.

4.4.1.3	Samarbete med andra leverantörer i projektform.

4.4.1.301	IPREL, som har vana att arbeta i projektform är alltid beredd att följa den projekt-utformning som kunden har valt, och att delta i uppgjorda projektmöten och även i övrigt informera kunden  och övriga leverantörer om vad som berör dem.

4.4.1.302	Om IPREL har projektansvar inledes projektet med ett möte där alla leverantörer är representerade. På detta möte skall fastställas och protokollföras envars an-svarsområde, gemensam tidplan, samt fastställas hur den enskilde leveran-törens leverans påverkar helheten. I extrema fall kan fastställas att eventuella leveransböter ej skall räknas på den enskilde leverantörens komponent, utan gälla för hela projektets förseningsböter.

4.4.1.303	IPREL skall i övrigt ansvara för att de punkter under "exempel  på projekledande uppdrag" som ligger som sida 7 i firmapresentationen blir genomförda i egen eller underentreprenörers regi.

4.4.1.4	Samarbete med andra leverantörer allmänt.

4.4.1.401	IPREL åtar sig att hålla alla aktuella leverantörer informerade om vad i dennes delprojekt som berör deras leverans, antingen detta ingår i projektplanen eller inte.

4.4.2       	Konstruktion och utveckling

4.4.2001	För nuvarande har firman inga utvecklingsprojekt.

4.4.3       	Konstruktionsförutsättningar	-Se 4.4.1 ovan.

4.4.4       	Redovisning av resultat		-Se 4.5 nedan.

4.4.5       	Verifiering av resultat		-Se 4.10.2.2 nedan

4.4.6       	Ändringar

- Rutiner är etablerade och redovisas under 4.5.2 samt 5.4.2.5.

4.5	Dokumentstyrning.

4.5.1       	Dokumenthantering och delgivning

4.5.1.1	Offert- och kontraktsskede.

4.5.1.101	Rutiner enligt punkt 4.3 och 5.5

- Dokumentation förvaras i offertpärm med en flik för varje uppdrag.

4.5.1.2	Projekteringsskede.

4.5.1.201	Projektpärm upprättas med minst 11 flikar enligt 5.5.2.2:

4.5.1.202	Fördelningslista för ritningar och distributionslista för brev och dokument framtages eller rekvireras från beställare. -Se även 5.4.

4.5.1.3	Byggskede (om IPREL har ansvar för detta).

4.5.1.301	Projektpärmen kompletteras med flikar för byggunderlag enligt 5.5.2.2.

4.5.2       	Ändringar

4.5.2.101	Ändrade dokument skall utsändas till berörda parter i projektet enligt en distribu-tionslista som är fastlagd vid projektets påbörjande. Exempel på distributionslista är givet i bilaga 6.42.

4.5.2.102	Ändrade ritningar behandlas som övriga dokument. Alla ritningar som är försedda med separat distributions lista skall kompletteras med datum och fördelning före kopiering och utskick. Se även 5.4.2.5.

4.6	Inköp av tjänster och komponenter.

4.6.1       	Allmänt.

4.6.1.1	Inköp av produkter och material.

4.6.1.101	Som grund för inköp skall antingen finnas investeringsbeslut  inom  projekt-gruppen eller delegerat projektansvar till vederbörande för denna typen av komponent. Se vidare 5.6.2.

4.6.2       	Inköp av tjänster				Se 5.6.2.2.2.

4.6.3       	Inköpsunderlag.				Se 5.6.2.2.4.

4.6.4       	Verifikation av inköpt komponent.	Se 5.6.2.2.5.

4.6.5       	Leverans av inköpt komponent		Se 5.6.2.2.6.

4.7	Produkter som tillhandahålles av beställaren.

4.7.1       	Komponenter som tillhandahålles av beställaren.

4.7.1001	Komponenter som tillhandahålles av beställaren ingår som annan för projektet inköpt materiel i leveransen.

Funktionsgarantier för dessa komponenter åligger leverantören/beställaren.

4.7.2       	Ansvar för underentreprenader som beställaren önskar att IPREL står för.

4.7.2001	Se 4.1.2.103

4.8	Komponentidentifiering.

4.8.0001	Alla komponenter, rör och detaljer, dimensioneras och positioneras efter: Typ, Medium, Tryck, Temperatur, samt i förekommande fall även material enligt SSG XX. Kunden kan dock specificera annan standard för positionering.

4.8.0002	Komponenter, rör och detaljer skall vid beställning, leverans och efter installation vara märkta med ovanstående positioner.

4.8.0003	Märkning skall vara utförd med metod som inte skadar produkt eller miljö. Märkningen skall ha en beständighet mot klimatbetingade förhållanden fram till dess att projektet är avslutat och komponenter har försetts med permanenta märkningsskyltar el. dylikt.

4.8.0004	Se även 5.8

4.9	Processtyrning.

4.9.1       	Allmänt

4.9.1001	IPREL följer och arbetar för att den i projektet beslutade processen genomföres.

4.9.1002	Om teknik, ekonomi eller produktutveckling under projekteringsstadiet klart visar fördelar med en ändring av processen, skall dock IPREL påtala detta.

4.9.2       	Special processer

4.9.2001	Beställaren är normalt ansvarig för grundprocessen. IPREL har ansvaret för att 	anpassa 	processen till aktuella förhållanden om detta är angivet i kontraktet mellan IPREL och Beställaren.

4.9.3        	Tryckstyrda och medieberoende processer.

4.9.3001	Konstruktion, material och utförande skall styras av gällande standard.

Se även 5.9.

4.9.4        	Processer innebärande reaktioner mellan medier.

4.9.4001	Konstruktion, material och utförande skall styras av gällande standard med speciell hänsyn till säkert utförande (passiv säkerhet).

Se även 5.9.

4.9.5        	Processtyrning via instrument.

4.9.5001	IPREL specificerar för den del av processen där IPREL har ansvar,  de instrument som erfordras.

4.9.5002	Instrumenteringen presenteras på en P & ID för godkännande av beställaren och projektgruppen.

4.9.5003	När specifikationen har blivit godkänd, överlämnas den till en instrumenttekniker för vidare detaljering, specificering och upphandling.

4.9.5004	För att förtydliga styrningen av processen ritar IPREL normalt upp ett Logikschema som visar hur processen skall fungera. Exempel på Logikschema bifogas som bilaga 6.91.

4.10	Kontroll och provning.

4.10.1      	Konstruktionskontroll.

4.10.1.1	Kontroll och undersökningar på Utrednings-/Layout-stadium.

4.10.1.101	Specialundersökningar. Se 5.10.1.

4.10.1.102	Kartläggning av befintlig anläggning som del av utbyggnadsuppdrag. 		Detta ingår som normal del av projekteringsuppdrag och skall utmynna i en rapport om anläggningens kondition som skall godkännas av beställaren och projektgruppen.

Se även 5.10.2.

4.10.1.103	All anslutande utrustning skall vid inledning av projektets konstruktions-fas vara verifierad och klassificerad.

4.10.1.2	Undersökningar och kontroller/program under konstruktions-fasen.

4.10.1.201	Kontrollprogram för tester och provdrift skall fastställas för verifiering av konstruktionen enligt följande:

-	Sköljprogram.

-	Kallprovningsprogram.

-	Tryckprovningsprogram.

Dessa program skall fastställas under konstruktionsfasen för att underlätta kommunikationen med eventuella underleverantörer och få dessa att förstå de påfrestningar som deras leveranser skall klara av. -Se även 4.10.1.202 nedan.

4.10.1.202	Vid avslutande av konstruktionsfasen skall fastställas:

-	Provdriftprogram.

Provdriftprogrammet har till uppgift att noggrant fastställa att alla operativa funktioner och alla förreglingar blivit noggrant testade. Det genomförda och godkända provnings-protokollet med alla dess data skall för framtiden ingå som referensdokument till operatörerna av anläggningen som medel att fastställa normala driftvärden och till att finna orsaken till onormala värden.

4.10.2      	Mottagningskontroll.

4.10.2001	Detta ingår normalt i beställarens åliggande.

4.10.3      	Tillverkningskontroll.

4.10.3001	Tillverkningskontroll ingår normalt i leverantörens åliggande om leverantören har erforderligt kontrollsystem härför.

4.10.3002	Auditering av leverantören och hans QA program kan ingå i IPREL åliggande om beställaren och IPREL har överenskommit därom.

4.10.3003	Övervakning av leverantörens provning kan förekomma i känsliga fall där officiell  provning inte utförs eller kontrolleras.

4.10.4       	Leveranskontroll.

4.14.4.1	Kontroll av underleverantörers leverans.

4.14.4.101	Se tillverkningskontroll ovan under 4.10.3.

4.10.4.2	Slutkontroll och tester inför överlämning av färdig anläggning.

4.10.4.201	Provdrift enligt provdriftprogram enligt 4.10.1.202 ovan.

4.10.5       	Provdrift.

4.10.5001	Se 4.10.202 och 4.10.4 ovan

4.10.6       	Dokumentation av ovanstående kontroller.

4.10.6001	Se punkt 4.16

4.11	Kontroll-, mät- och provningsutrustning.

4.11.0001	Egen provutrustning inskränker sig till mått och temperaturgivare.

4.11.0002	Provutrustning som ej finns att tillgå på plats inhyres från  t.ex. ÅF, SAQ eller Measurement Group.

4.11.1      	Provning och mätning före projektets påbörjande.

4.11.1001	Se 4 10.1.1 ovan.

4.11.2      	Provning och mätning under projektets gång.

4.11.2001	Se 4.10.1.2, 4.10.2 och 4.10.3 ovan.

4.11.3      	Provning och mätning efter projektets avslutande.

4.11.3001	Efterkontroll relaterad till underkänd anläggning utföres på bekostnad av den felande parten.

4.12	Kontroll- och provningsstatus.

4.12.0001	Program för tester och mätningar skall alltid upprättas och godkännas av beställaren och projektgruppen.

4.12.0002	Testprogrammet skall vara ett levande dokument som uppgraderas som del av QA programmet.

4.13	Behandling av avvikande produkter.

4.13.0001	Icke godkända eller avvikande produkter levererade av IPREL eller underkonsulter tar IPREL ansvar för som egna produkter och åtgärdar omgående.

4.13.0002	Andra leverantörers avvikande produkter - Åtgärdas av dessa.

4.13.0003	Se även 4.6.5.

4.14	Korrigering av avvikande produkt.

4.14.0001	Korrigering skall utföras/åtgärdas inom gällande tidplan.

4.14.0002	Korrigering av avvikande produkt som inte utförs inom gällande tidplan kan vara grund för leveransböter om detta är inskrivet i kontraktet.

4.14.0003	Korrigering skall godkännas av beställaren.

4.15	Hantering, lagring, förpackning och leverans.

4.15.0001	Denna punkt gäller som krav på leverantörer, installatörer och underkonsulter med installationsarbete.

4.15.0002	All hantering, emballering, lagring och leverans skall ske med hänsyn till att bevara produkternas kvalitet och möjlighet att identifiera produkterna enligt undertecknat kontrakt samt med iaktagande av sedvanlig noggrannhet.

4.16	Kvalitetsdokument.

4.16.1	IPREL interna kvalitetsdokument.

4.16.1001	Kvalitetsdokument som är förknippade med av myndighet föreskriven kontroll skall överlämnas i orginal till beställaren efter projektets avslutande.		 IPREL behåller kopia av dokumentationen

4.16.1002	Kvalitetsdokument som ej är förknippade med av myndigheterna föreskriven kontroll registreras och förvaras av IPREL om beställaren ej förespråkar annat.

4.16.1003	Se även 4.4, 4.5, 4.12 och 5.5.

4.16.2	Leverantörers och underkonsulters kvalitetsdokument.

4.16.2001	Hanteras som 4.16 1 ovan.

4.17	Intern och Extern kvalitetsrevision.

4.17.0001	Intern kvalitetsrevision av IPREL kommer i förekommande fall att utföras av beställaren.

4.17.0002	Extern kvalitetsrevision kommer att utföras av IPREL som ett medel att fastställa kvalitetsmedvetande och rutiner hos presumtiva leverantörer och underkonsulter.

4.17.0003	Extern kvalitetsrevision av beställarens leverantörer och entreprenörer kan förekomma om detta är föreskrivet i kontraktet mellan IPREL och beställaren.

4.18	Upplärning.

4.18.1      	Egen kvalitetshöjande upplärning.

4.18.1001	Speciellt program för upplärning finns ej.

4.18.1002	Upplärning skall ske genom seminarier/kurser mellan uppdragen.

4.18.2      	Upplärning av underentreprenörer.

4.18.2001	Upplärning av underentreprenörer förekommer normalt inte. Underentreprenörer är utvalda efter sin kompetens.

4.18.3      	Upplärning av beställarens personal.

4.18.3001	Utbildningsprogram framtages om detta är föreskrivet i kontraktet.

4.18.3002	Utbildning kan bedrivas i egen regi, eller av annan person.

4.19	Service och underhåll.

4.19.0001	Eventuella kontrakt för service och underhåll kommer att tecknas via  underentreprenör även om en del arbete kommer att utföras i egen  regi.

4.20	Hjälpmedel och statistiska metoder för projektering.

4.20.0001	Som hjälp i projektering har IPREL två stycken  beräkningspärmar som innehåller standardblad för projektering,  samt flödes- och hållfasthetsberäkning.

4.20.0002	Alla ASS, SÄI och Tryckkärlskommissionens föreskrifter beaktas vid projektering.

övriga föreskrifter beaktas i den mån de är specificerade i kontrakt eller projektunderlag

4.20.0003	Se även 5.1.2.9.

5.	Intern Rutin Manualer.

Beskrivning						Sidnummer

5.1	Administrativa kontorsrutiner				12

5.1.2.1	Kundrelationer

5.1.2.2	Ackvisition

5.1.2.3	Media relationer

5.1.2.4	Bokföring

5.1.2.5	Beskattning

5.1.2.6	Försäkringar

5.1.2.7	Underhåll

5.1.2.8	Back-up procedurer

5.1.2.9	Hjälp-rutiner

5.2	Anbud och offertrutiner					15

5.3	Kontraktsrutiner						16

5.4	Projekteringsrutiner.					17

5.4.2.1	Uppläggning av projekt

5.4.2.2	Administrativa rutiner

5.4.2.3	Arbetsrutiner

5.4.2.4	Utskick och fördelning av kopior

5.4.2.5	Ändringar

5.4.2.6	Konstruktionskontroll

5.5	Dokumentstyrning					19

5.6	Inköpsrutiner						21

5.8	Komponentidentifiering					23

5.9	Behovsanpassning av processer			24

5.10	Kontroll och provning					25

5.10.2.1	Specialundersökningar

5.10.2.2	Kartläggning av befintlig anläggning.

5.10.2.3	Leveransprovning

6.	Bilagor.

6.1	Firmapresentation	 				(9 sidor)

6.11	Kundregister

6.12	Telefonregister (KUNDER:DOK)			(4 sidor)

6.21	Kontraktsexempel typ 1

6.22	Kontraktsexempel typ 2

6.23	Kontraktsexempel typ 3

6.24	Kontraktsexempel typ 4

6.25	Kontraktsexempel typ 5

6.41	Checklista för uppdragsrutiner

6.42	Distributionslista

6.43	Fördelningslista (dokument och ritningar)

- Ritningshuvud

- Checklista för uppdragsgenomgång

- Ritningsförteckning

- Armaturförteckning

- Miljöbetingelser att beakta vid projektering.

6.61	Principer för CAD-ritning

6.81	Märkning av komponenter -Industristandard.

  - Logikschema

  - Sankeydiagram

6.101	Exempel på Skölj program.

6.102	Exempel på Kallprovningsprogram.

6.103	Exempel på Tryckprovningsprogram

6.104	Exempel på Provdriftprogram

# Text boxes

I

P  R  E

L

Ingenjörsfirma

PRocess och Energi-

konsult Lundholm